|  | ООО "Теплосервис" ИНН: 5904349443, КПП: 590401001 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Туркестанская 150 тел. +7 (342) 280-30-00 teploservis.info |
| --- | --- |
| ООО "Теплосервис", ИНН: 5904349443, КПП: 590401001, Расчетный счет 40702810829490001775 в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 042202824 к/с: 30101810200000000824, Пермский край, г. Пермь, ул. Туркестанская 150, тел. (342) 280-30-00 e-mail: perm@teploservis.info |

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)

| Координаты заказчика: | Название фирмы |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНН |  |
|  | Город |  |
|  | Т:/ф:, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: |  |
| Применение ПТО: | Отопление ( ) Вентиляция ( ) ГВС одноступенчатая ( ) |

Исходные данные для расчета ПТО

|  | Ед. изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип среды(вода по ГОСТ (РД), этлен/пропиленгликоли) |  |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |
| Массовый расход | т / ч |  |  |
| Температура среды на входе в ПТО (!) | (С |  |  |
| Температура среды на выходе из ПТО (!) | (С |  |  |
| Допускаемые потери напора в ПТО, макс. | м.в.с. |  |  |
| Расчетное давление: _______ кгс / см² | Расчетная температура: _______ (С |

(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

Разбить указанную нагрузку на _____ шт. ПТО

Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.

Укажите тип ПТО: разборный (   ), паяный (   )

Примечанияния:________________________________________________________

### Утверждаю: _________________  ___________________________________